| Description de la bonne pratique |  |  |  | Niveau de priorité | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | Quoi | - Créer - un plan de vie chiffré des matériels (date d’achat, durée de vie, fréquence de la maintenance,…) - un plan de rénovation des locaux (ou de construction). |  |  |  |
| P | Pourquoi | - Anticiper les pannes de matériel et les dégradations des locaux : les pannes successives de matériels et les dégradations de locaux (portes, équipement de froid,…) désorganisent le travail et peuvent altérer la qualité sanitaire des repas. - Garantir la qualité sanitaire des produits travaillés - Améliorer les conditions de travail - Prévoir les investissements pour les matériels et les locaux à moyen et long terme (études et réalisation) |  |  |  |
| Q | Qui | - Structure de pilotage : les instances - Direction des Services Logistiques - Direction des Finances - Direction du plan | - Structure opérationnelle : groupe projet - Responsable de restauration - Chef de cuisine |  |  |
| O | Où | - Pour toute la zone de fabrication et les matériels de distribution |  |  |  |
| Q | Quand | - Tenir à jour régulièrement ce plan de vie – 1 fois par an (conseil) |  |  |  |
| C | Comment | - Etablir un inventaire de tous les matériels avec les marques, les fournisseurs, les dates d’achat et leur durée de vie - Créer un plan de vie sur 10 ans pour les matériels et 15 à 20 ans pour les locaux et actualisé chaque année - Mettre en place des contrats d’entretien sur les matériels et les locaux (ventilation, hotte, chambre froide,…) |  |  |  |

| Facteurs cles de succes | points de vigilance |  | indicateur impacte |  | exemples d’outils pour la mise en oeuvre |  | BPO MISE EN ŒUVRE PAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Prévoir et planifier les investissements - Mettre à jour ce plan de vie - Communiquer sur l’état des investissements |  | - Suivre les pannes de matériels - Veiller au circuit des produits inadéquats | - RH. 1 |  |  | - Exemple de plan de vie des matériels | - CH Montauban |
|  |  |  | Impact |  |  |  |  |

EXEMPLE DE PLAN DE VIE DES MATERIELS