LE TABAC

Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, sauf dans les emplacements réservés aux fumeurs (Code de la Santé Publique – art. L355-28).

Le principe s'applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public, ou qui constituent les lieux de travail. Des emplacements peuvent être mis à la disposition des fumeurs par la personne ayant autorité sur les lieux concernés. Ces emplacements sont soit des lieux spécifiques, soit des espaces délimités répondant à des normes de débit minimal de ventilation (CSP R355-28- 2 et 3).

Caractéristiques des locaux fumeurs :

 débit minimum = 7 litres/seconde/occupant si la ventilation est mécanique.

 volume minimum du local = 7 m3/occupant si la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.

Une signalisation apparente doit être mise en place dans les lieux où le principe de l'interdiction s'applique, et indiquer les emplacements mis à la disposition des fumeurs (CSP R235-28-6).

Sont punis d'une amende contraventionnelle de la 5° classe :

- le fait d'avoir réservé aux fumeurs des emplacements non conformes au décret

- le non-respect des normes de ventilation pour les locaux fumeurs

- le fait de ne pas avoir mis en place la signalisation d'interdiction de fumer.

La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs doit être soumise à la consultation du C.H.S.C.T. et du médecin du travail.