#### CIRCULAIRE 2002-243 du 22 avril 2002

relative à la prévention du risque lié aux légionelles

dans les établissements de santé

Cette circulaire vise en particulier, en fonction des connaissances acquises à cette date, à :

- améliorer la gestion des installations à risque dans les établissements de santé

- améliorer la prise en compte du risque lié aux légionelles dans les activités de soin

- proposer des modalités de mise en œuvre des dispositions précédentes par les établissements de santé.

I/ Améliorer la gestion des installations à risque

} installations concernées :

- réseaux d’eau chaude desservant des douches ou douchettes

- tours aéroréfrigérantes, humidificateurs, bacs à condensats dans les caissons de traitement d’air

} une série de fiches techniques incluses dans la circulaire précise la nature des recommandations à mettre en œuvre :

- fiche 1 : relative à la conception (choix des matériaux) et à la maintenance (consignes de température) des installations de distribution d’eau chaude sanitaire.

- fiche 2 : précise les règles de nettoyage et de désinfection de ces installations.

- fiche 3 : concerne la surveillance des installations via le suivi de la température et des concentrations en légionelles.

- fiche 4 :concerne les actions préconisées en fonction des concentrations en légionelles dans les installations de distribution d’eau (seuil de 1 000 UFC légionella pneumo-phila/litre)

- fiche 5 : définit des règles de surveillance et des niveaux d’intervention pour les tours aéroréfrigérantes et les autres installations à risque.

- fiche 6 : précise les modalités de prélèvement pour la recherche de légionelles  et les critères de choix des laboratoires.

II/ Prendre en compte le risque lié aux légionelles dans les activités de soin

} qualité des eaux utilisées dans les activités de soins – procédures de rinçage des dispositifs médicaux

} – fiche 7 : recommandations spécifiques pour les patients à haut risque

} – fiche 8 : conditions de signalement à l’autorité sanitaire

… / …

III/ Modalités de mise en œuvre de ces dispositions par les établissements de santé

} fiche 9 : missions et responsabilités de chaque intervenant concerné

} les mesures préconisées doivent faire l’objet d’un programme d’actions établi en concertation  entre le CLIN, l’équipe opérationnelle d’hygiène et les services techniques.

Elles viseront les objectifs suivants :

● expertise des installations de distribution d’eau

● définition d’un protocole et d’un calendrier de surveillance de ces installations comprenant un suivi de la température de l’eau et des concentrations en légionelles

● définition d’un protocole d’entretien et de maintenance des installations de distribution d’eau

● définition, le cas échéant, d’une planification de travaux de réfection des installations afin de supprimer les défauts de conception (plan pluriannuel d’investissement)

● mise en place d’un carnet sanitaire pour chaque installation à risque (réseau de distribution d’eau, tours de refroidissement …) dans lequel l’ensemble des opérations réalisées doivent être consignées

● définition d’un protocole de mesures préventives destinées aux services accueillant des patients à « haut risque » et, le cas échéant, de procédures alternatives aux douches. Ce protocole sera établi en liaison avec le CLIN et l’équipe opérationnelle d’hygiène

● définition des consignes d’intervention lors du diagnostic d’un cas de légionellose nosocomiale ou lors de la mise en évidence de fortes teneurs en légionelles dans les installations, à savoir et selon les cas : les investigations à mettre en œuvre, les interventions techniques à réaliser sur le réseau, les informations à délivrer, les mesures préventives à mettre en œuvre vis-à-vis des patients …