## Inventaire locaux
CUISINE CENTRALE DE ROCHEFORT SUR MER | [5 empty] | Chapitre |  | MAITRISE SANITAIRE
Créé le 23/03/2008 | Dernière mise à jour : | 2008-06-15 23:00 |  |  |  | Remplace page |  | Du: |  | Couleur document : VERT FONCÉ
Rédigé par : | Mathieu DOIGNON | Validé par : | [5 empty] | Champ d’application ou circuit
ETAPE | INVENTAIRE DES DISPOSITIFS - DES MOYENS ET DES MATÉRIELS | [8 empty] | MS.ET
OU | TOUS LES LOCAUX DE LA CCR | [8 empty] | Page N°
LOCAL | Dispositif de réfrigération | Dispositifs de cuisson | Moyens de contrôle | Production et distribution d'eau | Dispositifs de lavage | Dispositifs de ventilation | Matériel de manutention/transport | Matériel de stockage intermédiaire | Matériel de transformation | Matériel de transport/conservation
sanitaires hommes et femmes |  |  |  | Lave main/évacuation des eaux de toilettes | Lave main | aération d'air VMC
Vestiaires hommes et femmes |  |  |  | lave main/douches | Lave main | aération d'air VMC
Salle à manger/salle de détente | réfrigérateur/congélateur | micro-onde/four |  | évier eau chaude et froide/fontaine à eau
Réception |  |  | Thermomètre FLASHLINE (température du camion)/bon de commande/machine à calculer pour vérifier le poids ou la quantité/catalogue du marché et liste des fournisseurs avec les adresses et les numéros de téléphone des responsables de l'établissement à appeler en cas de besoin/Fiche produits pour vérifier le respect du marché | lave main | Lave main/lingettes désinfectantes pour stériliser la sonde du thermomètre |  | Palettes/diable/chariot/rollers | Les différents locaux de stockage suivant la température de conservation du produit | cutter ou couteau pour ouvrir les colis
réserve sèche | [5 empty] | aération d'air VMC | chariot/palettes+diables/rollers | étagères/chariot
SAS froid | Climatisation objectif 3 à 5°C |  | des thermomètres à lecture directe relevés et reportés quotidiennement , sur l'imprimé de relevés de température un enregistreur continu de température relevé une fois par semaine |  |  |  | chariot/palettes+diables/rollers | étagères
Chambre froide BOF | Climatisation objectif 0 à 4°C |  | des thermomètres à lecture directe relevés et reportés quotidiennement , sur l’imprimé de relevés de température un enregistreur continu de température relevé une fois par semaine |  |  |  | chariot/palettes+diables/rollers | étagères
chambre froide fruits et légumes | Climatisation objectif 5 à 8°C |  | des thermomètres à lecture directe relevés et reportés quotidiennement , sur l’imprimé de relevés de température un enregistreur continu de température relevé une fois par semaine |  |  |  | chariot/palettes+diables/rollers | étagères
Chambre froide viandes et charcuteries | Climatisation objectif 0 à 3°C |  | des thermomètres à lecture directe relevés et reportés quotidiennement , sur l’imprimé de relevés de température un enregistreur continu de température relevé une fois par semaine |  |  |  | chariot/palettes+diables/rollers | étagères
congélateur | Climatisation objectif -18°C |  | des thermomètres à lecture directe relevés et reportés quotidiennement , sur l’imprimé de relevés de température un enregistreur continu de température relevé une fois par semaine |  |  |  | chariot/palettes+diables/rollers | étagères
chambre froide produits finis | Climatisation objectif 0 à 3°C |  | des thermomètres à lecture directe relevés et reportés quotidiennement , sur l’imprimé de relevés de température un enregistreur continu de température relevé une fois par semaine |  |  |  | chariot/palettes+diables/rollers | étagères
déboitage/préparations primaire | climatisation objectif 8°C | armoire tampon chaude | thermomètre à affichage numérique | 3 éviers eau chaude et froide/lave main | Lave main/lave légume |  | table chef avec bac/table de tri/table de tri 160*60 en inox | chariot rangement out/chariot à épices | coupe légume/ouvre boite/ouvre boite électrique/éplucheur/appareil spécial ananas/essoreur à salade | bacs mobile 600*500*350
préparations diététiques | Climatisation objectif 8 à 10°C/armoire frigo 3°C | four mixte vapeur 6 niveaux/thermomix TM 21 | thermomètre fixe à affichage numérique | évier eau chaude et froide/lave main | Lave main/plonge 1 bac/centrale de nettoyage |  | tables mobiles/balance grammage électrique | chariots avec grilles | batteur bermiser/robot coupe R501/hachoir réfrigéré/operculeuse
préparations froides | Climatisation objectif 8 à 10°C/armoires de jour 3°C |  | thermomètre fixe à affichage numérique/lames de surface | 3 éviers eau chaude et froide/lave main | lave main/centrale de nettoyage |  | bac mobile/table chef |  | cutter 12L
découpe | 2 armoires de jour à 3°C |  | thermomètre à affichage numérique/lames de surface | 2 éviers eau chaude et froide/ lave main | lave main centralede nettoyage |  | table de découpe 170*70 |  | hachoir réfrigéré/trancheur à pignon/coupe cotelettes/cutter à table/trancheur à jambon
chaîne plateaux et conditionnement | Climatisation objectif 8 à 10°C |  | thermomètre/relevé des tempértures 3 fois par jour sur l'imprimé de relevé des températures | lave main | Lave main/centrale de nettoyage/évier eau chaude et eau froide |  | chariots/palettes roto 800*600/chariot 65*75/bacs mobiles/cagettes et socle rolleurs/bacs inox et couvercles | chariots avec grilles | machine sous vide/2 operculeuses | bain marie mobile/conteneurs isothermes
plonge,lavage, entretien |  |  | controles visuels | surchauffeur eau 12°C | lave vaisselle/plonge 2 bacs 180*70/aspirateur/lave semelle/nettoyeur vapeur/auto laveuse/rotative/centrale de nettoyage |  | casiers de batterie | chariots stockage assiettes
préparations chaude |  | 4 fours :Four droite Electrolux/Four milieu Electrolux Air O steam/ Four gauche Lainox/Petit four Frima/4 marmites: 2Electrolux/Thermoline/Frimax Canadienne / bain-marie/une plaque chauffante Electrolux/ Thermoline/2 plaques vitrocéramiques Frima/étuve | contrôle et suivi informatique de la température des fours lors des cuissons | 3 robinets eau chaude et froide | lave main/centrale de nettoyage | plafond filtrant graisse et aération des buées/apporteur d'air | des chariots, échelles, bacs, grilles |  |  | chariot bain marie mobile/armoire à couteaux avec U.V.
cellule de refroidissement rapide | passer de 65 à 10°C à coeur en moins de 2h |  | thermomètre avec sonde à coeur |  |  |  | chariots | chariots
operculage | climatisation objectif 10°C |  | thermomètre affichage numérique | évier eau chaude et froide/lave main | lave main/centrale de nettoyage | évaporateur d'air | rollers/échelles/chariots avec grilles |  | operculeuse
stockage vaisselle propre | [5 empty] | extracteur d'air | étagères