| VOTRE LOGO ICI | Maitrise sanitaire denrées | MAITRISE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MS.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | PRISE DES TEMPERATURES | Date : |
|  |  | Couleur document : VERT-RVB 117-221-117 |

PROTOCOLE H.A.C.C.P.

## PRISE DES TEMPERATURES 1/3

Matériel : le matériel utilisé sera le thermomètre à sonde qui offre une surface de contact importante avec le produit à tester. Il doit être étalonné une fois par an. La date du dernier contrôle figure sur une pastille de couleur collée sur le boîtier. L'échelle de températures mesurées est large (de - 60 °C à +150 °C).

Le thermomètre laser servira aux contrôles des camions et des chambres froides.

###### Thermomètre : mode d'emploi

Le plus sage est de suivre le mode d'emploi.

Conserver l'appareil dans sa boite étanche : protection contre le froid et les chocs.

Attendre impérativement la stabilisation de la température lue.

Avant et après utilisation, désinfecter la sonde à l'aide de lingettes imprégnées d'une solution désinfectante.

###### Mode opératoire : prise de température à la livraison

Température réelle des produits est celle relevée à cœur. Cependant la perforation du conditionnement par la sonde peut générer deux problèmes :

* Un risque de contamination. On prendra soin de nettoyer et de désinfecter correctement la sonde avant chaque usage, ainsi qu'entre les prises de températures sur des produits différents (lingettes désinfectantes).

*  Interruption de la D.L.C.

L'emballage étant détérioré, le produit devrait être consommé immédiatement, notamment pour les produits sous vide.

Pour éviter ces désagréments, on procédera au relevé de température entre deux conditionnements et au contact des produits.

Pour les produits surgelés, à l'intérieur des cartons, mais au contact des conditionnements ; pour les produits frais, entre deux conditionnements (deux poches sous vide par exemple).

Il faut par conséquent connaître la différence de température existante entre la température réelle et la température lue. Pour cela on calcule la "tare thermique" de la façon suivante

On relève un jour donner, et sur un produit donné, la température au contact (ou externe) TE. La température à cœur (ou interne) TI. Cette différence sera systématiquement prise en

Compte pour déduire de TE lue la TI réelle du produit.

Exemple :

* Température au contact : 4°5c = TE

* Température à cœur :      2°5c = TI

* TE-TI=(2°c = TA)

Avec les outils dont on dispose, la température réelle à cœur est de 2°c  TA(tare) inférieure à la température lue en surface.

Exemple :  TR = température résultat.

TE = 5°c ; TR = (TE - TA 2°c) = 3°c

| VOTRE LOGO ICI | Maitrise sanitaire denrées | MAITRISE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MS.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | PRISE DES TEMPERATURES | Date : |
|  |  | Couleur document : VERT-RVB 117-221-117 |

PROTOCOLE H.A.C.C.P.

## PRISE DES TEMPERATURES 2/3

###### Il est conseillé d'établir deux tares : Une pour les surgelés et une pour les produits frais.

Pour les surgelés l'écart sera plus important.

Produits frais : TE = 5 °c

TI    = 3 °c

TA = 2°c

Produits surgelés : TE = -15 °c

TI    = - 18°c

TA = - 3°c

###### Prise de température d'ambiance.

Pour les enceintes réfrigérées, un relevé de température de l'air peut être judicieux ; mais il faut alors qu'il soit significatif.

Pour cela, on se placera au centre de la chambre froide, sur les clayettes, à mi-hauteur des chambres froides, au contact des denrées, le plus loin possible des portes et de l'extracteur.

###### Températures relevées

Les températures cibles sont par définition celles qui figurent sur les produits. Sur une livraison, la température sera prélevée une seule fois, et sur le produit le plus exigeant, la viande. (VOIR ENCADRE)

###### Mesures prises A réception

On relèvera la température au contact du produit le plus sensible

* Si la tolérance est dépassée, on effectuera un second relevé.

* Soit par un autre relevé contact.

* Soit par un relevé de température à l'intérieur du camion.

Si le second relevé confirme le premier on refuse la livraison.

Si le second infirme le premier, on accepte. On renseigne la fiche de contrôle à réception en notant la température relevée.

| VOTRE LOGO ICI | Maitrise sanitaire denrées | MAITRISE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MS.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | PRISE DES TEMPERATURES | Date : |
|  |  | Couleur document : VERT-RVB 117-221-117 |

PROTOCOLE H.A.C.C.P.

## PRISE DES TEMPERATURES 3/3

###### En stockage :

On relèvera la température une à deux fois par jour selon la chambre froide (cf. étape stockage)

Ou l’armoire froide

###### On enregistrera la température pour les chambres froides négatives > à 10 m3.

A l’aide d’un enregistreur automatique soit mécanique soit électronique

IL EXISTE DESORMAIS DES SYSTEMES ELECTRONIQUES FIABLES

Soit des sondes placées dans les enceintes reliées à un capteur de centralisation extérieur soit des capsules placées où l’on veut enregistrer les températures puis on effectue un relevé en les enregistrant dans un petit boîtier manuel qui sera relié à l’ordinateur à la fin de la journée.

| TABLEAU DES TEMPÉRATURES CIBLES GÉNÉRALEMENT RETENUES |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRODUITS | VALEURS CIBLES | TOLÉRANCE |
| Poissons (sous glace fondante) | 0° à + 2° | 0°à + 2° |
| Viandes hachées | 0° à + 2° | <à + 3° |
| Viandes | 0° à + 30 | <à+50 |
| BOF | 0° à+ 40 | <à+60 |
| Fruits et légumes | + 6° à + 8° | <à + 12° |
| Surgelés | - 18 ° à - 20° | <à - 15° |

###### Note particulière concernant la livraison de produits surgelés ou congelés :

Si le livreur souhaite que des relevés à cœur soient effectués car il conteste les relevés effectués, procéder alors selon la manière suivante.

###### Relevés à cœur : cas particulier

Il s’agit d’un contrôle à l’intérieur même du produit.

Pour les produits congelés ou surgelés, on utilisera les outils adaptés (voir ci-dessous). La sonde sera toujours désinfectée à l’alcool à 60° C avant l’introduction dans le produit.

Tout d’abord, on introduit une mèche désinfectée avec une chignole (spécialement réservée à cet usage et stockée dans un emballage spécifique à l’abris des souillures) le plus profondément possible en sachant que l’épaisseur du produit peut être un frein. Une fois la mèche retirée, on introduit la sonde elle-même, désinfectée à l’alcool, selon les mêmes modalités. L’important est que la pointe de la sonde soit au cœur du produit. Après chaque mesure, on désinfecte à nouveau la sonde et la mèche de la chignole

| LES ÉPIS D'EPONE Modèle portrait vierge.docx | Page 1 sur 1 |
| --- | --- |
| Ressource documentaire : Fabrice Alric Restaurant Municipal D’Issoire Lien : http://www.issoire.fr/Education-et-enfance/Restauration-scolaire |  |

| VOTRE LOGO ICI | MAITRISE SANITAIRE DENREES | MAITRISE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MS.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | LA MAÎTRISE DES TEMPÉRATURES | Date : |
|  |  | Couleur document : VERT-RVB 117-221-117 |

LA MAÎTRISE DES TEMPÉRATURES

Les techniques mettant en œuvre la maîtrise des températures se prêtent au contrôle systématique de certains paramètres physiques (le temps et la température) et à l’enregistrement des résultats obtenus. La surveillance de ces valeurs pourra permettre l’instauration de CCP (Points Critiques de Contrôle), si le contexte défini par l’analyse des dangers réalisée dans le cadre de la méthode HACCP, en fait une nécessité.

La réfrigération est l’application du froid positif à la conservation des denrées alimentaires. Cette technique s’applique sur des temps limités et dans le respect de règles de base :

_ Protection des denrées entreposées (film ou conditionnement fermé),

_ Sectorisation des chambres froides pour éviter les contaminations croisées,

_ Gestion des stocks par la méthode « premier entré, premier sorti » accompagné du contrôle des dates limites de consommation,

_ Prohibition du rangement au sol (entrave au nettoyage, contamination croisée),

_ Entretien des blocs de ventilation pour éviter la dissémination des spores et moisissures déposées sur les grilles, parois…,

_ Contrôle régulier des températures (systèmes automatiques ou mesures directes grâce à un thermomètre sonde régulièrement vérifié).

Le refroidissement rapide concerne les produits cuisinés à l’avance ou les préparations qui ont subi une cuisson et qui doivent être servies froides (entremets…).

La décongélation est appliquée aux denrées congelées ne pouvant être utilisées en l’état.

Elle peut être génératrice de risques si elle n’est pas correctement mise en œuvre. Elle s’opère par :

_ Mise en chambre froide positive,

_ Cuisson directe.

La décongélation à température ambiante ou dans un bain d’eau tiède est prohibée.

Un produit décongelé ne peut pas être recongelé.

Le produit est traité et consommé dans les 3 jours qui suivent la mise en décongélation.

La chaleur a un effet réducteur sur la flore microbienne des denrées selon l’effet combiné du couple temps/température.

La cuisson fait l’objet de mesures et d’enregistrements.

Les cuissons à l’avance ne doivent jamais être suivies par un refroidissement lent.

Les matériels sous température dirigée et leur capacité de stockage

Pour assurer la maîtrise des températures, il convient de :

_ lister tous les matériels sous température dirigée,

_ mentionner les températures à respecter (valeur cible),

_ décrire les systèmes d’enregistrement,

_ décrire les systèmes d’alerte et les températures de consigne,

_ définir les températures de transport à réception.

Voir support reproductible n°6

Chaque armoire ou chambre est identifiée, sa capacité est précisée ainsi que sa destination.

Lorsqu’un même matériel reçoit des produits de types différents, il est organisé en secteurs.

Il y a lieu de distinguer les lieux de stockage en froid négatif des matières premières, les lieux de stockage en froid positif des matières premières, les lieux de stockage en froid positif des produits finis.

| Matériels sous température dirigée | Valeur cibles des produits | Système de surveillance |
| --- | --- | --- |
| Chambres froides positives ou armoires réfrigérées | B.O.F./4èmegamme (0° à 3° C) | Enregistrement : 2 fois par jour sur feuille d’enregistrement froid positif ou négatif (voir support reproductible n°8 et 9), sur disque ou par assistance sur ordinateur. |
|  | Fruits et légumes (4° à 8° C) |  |
|  | Viandes et charcuteries (0° à 3° C) |  |
|  | Frigo jour (0° à 3° C) |  |
| Chambres froides négatives ou armoires négatives | Surgelés (- 22° à – 18° C) |  |
| Armoire de maintien en température, étuve (chaud). | + 63° C à cœur minimum | Surveillance des températures par cuisiniers |
| Armoires réfrigérées positives de distribution, frigo de self | + 3° C maximum | Surveillance des températures par cuisiniers |
| Sauteuses, marmites, fours | Selon fiches techniques et méthode pour atteindre et maintenir le produit à + 63° C à cœur. | Contrôle par sondes. |
| Cellule de Refroidissement rapide | 63° à 10° C (à cœur) en moins de deux heures. Stockage entre 0° et 3° C | Enregistrement des températures sur relevé de température cellule de refroidissement |
| Four pour la remise en température | Réchauffer la denrée alimentaire au- delà de 63° C à cœur en moins d’une heure. Utilisation de contenants de 6 cm maximum de profondeur. | Enregistrement des températures sur relevé de remise en température |
| Vitrines réfrigérées | 4° à 8° C | Enregistrement des températures sur le document relevé des températures de service |
| Bain marie humide, sec | + 63° C à cœur | Enregistrement des températures sur le document relevé des températures de service |

| LES ÉPIS D'EPONE Modèle portrait vierge.docx | Page 1 sur 1 |
| --- | --- |
| PMS document de l’ancien Conseil General du Cantal qui a disparu du net Lien actualisé : http://www.cantal.fr/ |  |

| VOTRE LOGO ICI | Maitrise sanitaire denrées | MAITRISE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MS.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | TEMPERATURES MAXIMALES DE CONSERVATION DES DENREES | Date : |
|  |  | Couleur document : VERT-RVB 117-221-117 |

| NATURE | TEMPERATURE MAXIMALE DES DENREES |
| --- | --- |
| Congelées |  |
| Toutes denrées surgelées et poissons congelés. Glaces et crèmes glacées | -18°C |
| Autres denrées congelées. | - 12°C |
| Réfrigérées |  |
| Poissons, mollusques et crustacés, conditionnés. | Glace fondante ou température de celle-ci de 0°C à + 2°C |
| Viandes hachées et préparation de viandes hachées. | + 2°C |
| Abats et préparations de viandes contenant des abats | 1 30c |
| Autres préparations de viandes de toutes espèces, y compris la chair à saucisse et la saucisse crue. . Viandes de volailles, lapin, gibier d'élevage, gibier à plumes. Ovoproduits à l'exception des produits U.H.T. | i 4°C |
| Végétaux et préparations de végétaux crus prêts à l’emploi. | 14°C |
| Œufs réfrigérés. | + 5°C |
| Lait pasteurisé. | Températures définies sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur. |
| Viandes d'animaux de boucherie, viandes de gibier ongulé. | +4°C (pour les morceaux de découpe) |
| Produits laitiers frais (yaourts, kéfirs, crème et fromage frais) | Températures définies sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur. |
| Divers produits transformés à base de viande ou de poisson, plats cuisinés et préparations culinaires | +3°C |
| Divers produits à base de lait tels que : Crèmes pâtissières, pâtisseries fraîches, entremets, fromages affinés. | Températures définies sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur. |
| Autres denrées alimentaires périssables. | ±6°C |

| LES ÉPIS D'EPONE Modèle portrait vierge.docx | Page 1 sur 1 |
| --- | --- |
| Ressource documentaire : Cuisine Centrale de Rochefort sur Mer Mise en page : Joël Leboucher |  |

| VOTRE LOGO ICI | MAITRISE SANITAIRE DENREES | MAITRISE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MS.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | PRISE DE TEMPÉRATURES DES PRODUITS ALIMENTAIRES | Date : |
|  |  | Couleur document : VERT-RVB 117-221-117 |

Objet : S'assurer du respect de la température des plats servis.

Le relevé des températures se fait par le personnel de cuisine et/ou par le personnel de service :

Désinfection du thermomètre

Prise de température des plats servis

| Fréquence des relevés | Où faire les relevés ? | Sur quels plats ? |
| --- | --- | --- |
| Tous les jours, midi et soir | Départ cuisine | Un plat chaud ET un plat froid |
| Tous les jours midi et soir | Unité protégée et toute zone de service autre que le restaurant | Un plat chaud ET un plat froid |
| Au minimum une fois par semaine | Sur le dernier plateau servi | Un plat chaud ET un plat froid |

Enregistrement des températures sur la fiche de contrôle des températures des repas servis.

NB : Si les températures ne sont pas conformes aux limites indiquées sur le document de prise de températures, en référer â la Direction de l'établissement pour mise en place des actions correctives.

La fréquence pourra être déterminée en dernier lieu par la direction des services vétérinaires (DSV)

| LES ÉPIS D'EPONE Modèle portrait vierge.docx | Page 1 sur 1 |
| --- | --- |
| Ressource documentaire : Cuisine Centrale de Rochefort sur Mer Rédigé par : Shantini SIMON |  |

| VOTRE LOGO ICI | MAITRISE SANITAIRE DENREES | MAITRISE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MS.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | GESTION DES PRODUITS A LA RÉCEPTION | Date : |
|  |  | Couleur document : VERT-RVB 117-221-117 |

| Produits | Conforme | Tolérance | Non conforme |
| --- | --- | --- | --- |
| Surgelés et congelés | < - 18°C | Jusqu’à - 15°C | >-15°C |
| Viandes et poissons crus sous vide, Viande fraiche Charcuterie | 0 à + 3°C | Jusqu’à + 5°C | > + 5°C |
| Autres charcuteries (saucisson, jambon cru...) | 0 à + 6°C | Jusqu’à + 8°C | > + 8°C |
| Viandes hachées et préparations de viande hachée | 0 à + 2°C | Aucune | > +2°C |
| Coquillages Crustacés vivants | +10 → +15 | +15 → +16 | +16 |
| Pâtisserie Crème pâtissière Plats froids | 0 → +3 | +3 → +4 | +5 → |
| Produits de 4ème gamme 6° à cœur | 0 à 4 ° C | Jusqu’à + 5°C | > + 5°C |
| Produits de 4ème gamme 6°C entre 2 sachets | 0 à 6 ° C | Jusqu’à + 7°C | > + 7°C |
| 5ème gamme | 0 à + 3°C | Jusqu’à + 5°C | > + 5°C |
| BOF Produits laitiers frais | 0 → +6 | +7 → +8 | +9 → |
| Ovo produits pasteurisés | 0 à 3 ° C | Jusqu’à + 5°C | > + 5°C |
| Fruits frais Légumes frais | 0 → +8 → | +9 → +12 | +13 → |
| Semi conserve | +6 → | +7 → +10 | +10 → |
| Épicerie | Température ambiante |  |  |

Le délai entre la livraison et la date limite de consommation devra être au moins égal au 2/3 de la durée séparant la fabrication de la date limite de consommation.

Les produits de l'activité de négoce concernent tous les produits ne subissant pas de transformation et sont revendus dans l’état. Les produits concernés sont les produits laitiers ayant déjà subit une transformation comme les yaourts et les fromages. Ces produits sont conservés dans une chambre froide à 3°C, et sont redistribués dans leur emballage d'origine.

Le pain est également un produit de négoce il se présente sous forme de portion individuelle (petit pain de 50g).

DDPP 06 – Marie ROSIQUE, Inspectrice

Température de conservation des fruits et légumes. La chambre froide est-elle obligatoire ?

Il n’y a pas de température réglementaire prévue ; la température recommandée est de 8-10°C. Attention, dès qu’ils sont lavés et épluchés, voire travaillés les légumes deviennent des préparations fragiles à conserver à 4°C (exemple salades 4ème gamme).

| MAITRISE DES TEMPERATURES Températures maximales des denrées |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rédigé par : | Mathieu DOIGNON _ Cuisine Centrale de Rochefort sur Mer |  |  |  |
| ETAPE | CATEGORIE | PRODUITS | T° MAXI | Couple temps / température critique (TC) |
| Stockage des MP | Produits laitiers | Yaourts | 4°C ou 6°C | 10°C pendant 1 heure |
|  |  | Dessert lactés | 4°C ou 6°C |  |
|  |  | Fromages | 4°C, 6°C ou 8°C |  |
|  | Ovoproduits | Divers | 4°C | 6°C pendant 3 heures ou 10°C pendant 1 heure |
|  | 4ème gamme | Salade ou légumes en sachet | 4°C |  |
|  | Viandes | Viandes hachées et préparations de viande hachée | 2°C |  |
|  |  | Abats et préparations de viande en contenant | 3°C |  |
|  |  | Autres viandes et charcuteries | 4°C |  |
|  | Poissons | Filets de poisson | 2°C |  |
|  |  | Poissons entiers | 2°C |  |
|  | Traitement si dépassement du couple temps/température critique |  |  |  |
|  | Si dépassement des couples temps/températures critiques : Destruction des produits concernés à l'exception de ceux qui subiront un assainissement au cours de leur transformation, sous la responsabilité du Directeur de la Cuisine et du Chef de production |  |  |  |
|  | Surgelés | Divers | -18°C | -15°C pendant 8 heures ou -10°C pendant 3 heures |
|  | Traitement si dépassement du couple temps/température critique |  |  |  |
|  | T° relevée < TC : conservation normale TC < T° relevée < 0°C et 4°C : prise de température à la surface des aliments et à différents endroits de la chambre froide, |  |  |  |
|  | Produit décongelé à conserver entre 0°C et 4°C et à utiliser dans les 4 jours qui suivent le début de la décongélation |  |  |  |
|  | TC < T° relevée < 4°C et 6°C: destruction des produits ou analyse des produits avec accord des services vétérinaires (en cas de grosses quantités) |  |  |  |
|  | Consommation des produits après réception des résultats et uniquement s'ils sont satisfaisants |  |  |  |
| Fabrication | Hors d'œuvre | Tous | 10°C | 10°C pendant une heure |
|  | Traitement si dépassement du couple temps/température critique |  |  |  |
|  | Destruction |  |  |  |
| Après Refroidissement | Plats chauds | Légumes, plats protidiques, plats uniques | 10°C | 12°C |
|  | Traitement si dépassement du couple temps/température critique |  |  |  |
|  | Pas de sortie de cellule autorisée au-dessus de 10°C |  |  |  |
| Stockage des produits finis issus de la fabrication ou du comptage | Hors d'œuvre | Tous | 3°C | 6°C pendant 3 heures ou 10°C pendant 1 heure |
|  | Plats cuisinés | Légumes, plats protidiques, plats uniques | 3°C |  |
|  | Fromages, produits laitiers | Yaourts, desserts lactés, fromages portion | 4°c, 6°c ou 8°C | 10°C pendant 1 heure |
|  | Traitement si dépassement du couple temps/température critique |  |  |  |
|  | Si dépassement des couples temps/températures critiques : Destruction des produits concernés à l'exception de ceux qui subiront un assainissement au cours de leur transformation |  |  |  |
|  | , sous la responsabilité du Directeur de la Cuisine et du Chef de production |  |  |  |

| VOTRE LOGO ICI |  | MAITRISE DES TEMPERATURES | MAITRISE SANITAIRE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MS.00 |
|  |  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  |  | SURVEILLANCE | Date : |
|  |  |  | Couleur document : VERT-RVB 153.204.0 |
| Adresse PC | C:\Users\Joël Leboucher\Desktop\0 STEPHANE\0.EPIS.CLASSEMENT.definitif\4.HYGIENE.MANIPULATION.DES.DENREES\4.La.maitrise.des.Temperatures\[MS.Temperatures.cibles.et.max.xlsx]Feuil2 |  |  |

| DENOMINATION | N° | T° CIBLE | T° MAXI | T° ALARME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE | 13 à 17 | -20 | -18 | -15 |
| CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE | 18 à 21 | -20 | -18 | -15 |
| CONGÉLATEUR COFFRE |  | -20 | -18 | -15 |
| CONGÉLATEUR D'APPOINT SOUS RÉFRIGÉRATEUR |  | -20 | -18 | -15 |
| Tour pâtissier ventilé froid positif 4 portes | 1 à 4 | 3 | 4 | 5 |
| Armoire froide positive 4 portes | 5 à 8 | 3 | 4 | 5 |
| Armoire froide positive 4 portes | 9 à 12 | 3 | 4 | 5 |
| Conservateur froid positif en réserve | 33 | 3 | 4 | 5 |
| Conservateur froid positif en réserve | 17 | 3 | 4 | 5 |
| CONSERVATEUR DE PÉSENTATUIN BOUTIQUE |  | -20 | -18 | -15 |
| Vitrines réfrigérées boutique |  | 3 | 4 | 5 |

LA LISTE DES MATERIAUX DE CONDITIONNEMENT ET D'EMBALLAGE ENTRANT EN CONTACT AVEC LES PRODUITS :

Voir support reproductible n°6

Exemple :
Par semaine

| Fiche de contrôle à réception des marchandises |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semaine : 40 Année : 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date | Heure | Fournisseur | État du véhicule | T° du véhicule | Aspect tenue chauffeur | Famille de produits | T° | DLC, DLUO | Quantité | Emballage étiquette, agrément | C ou NC | VISA |
| 10/11 | 8h00 | Aldis | Ok | + 2°C | Ok | Frais | + 3°C | Ok | Ok | Ok | C | L.P. |
| 10/11 | 8h30 | Pomo | Ok | - 22°C | Ok | Surgelés | - 19°C | Ok | Ok | Ok | C | L.P. |

Voir support reproductible n°14

Par fournisseur

| Fiche de contrôle à réception des marchandises |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fournisseur : KRILL Année : 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date | Heure | État du véhicule | T° du véhicule | Aspect tenue chauffeur | Famille de produits | T° | DLC, DLUO | Quantité | Emballage Étiquette, agrément | C ou NC | VISA |
| 10/11 | 7h00 | Ok | - 20°c | Ok | Surgelés | - 18°C | Ok | Ok | Ok | C | L.P. |
| 17/11 | 7h15 | Ok | - 19°C | Ok | Surgelés | - 19°C | Ok | Ok | Ok | C | M.O. |

| 12.1.TEMP.Protocole.h.a.c.c.p.prise.des.temperatures.MS.docx | Page 1 sur 1 |
| --- | --- |
| PMS document de l’ancien Conseil General du Cantal qui a disparu du net Lien actualisé : http://www.cantal.fr/ |  |

| VOTRE LOGO ICI | MAITRISE SANITAIRE DENREES - PERSONNELS | MAITRISE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MS.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | FROID POSITIF Les températures de stockage et Les documents de suivi | Date : |
|  |  | Couleur document : VERT-RVB 117-221-117 |

Les températures de stockage

Les chambres ou armoires froides font l’objet d’un contrôle automatique (enregistrement sur disque...) ou à défaut d’un contrôle manuel (Voir supports reproductibles n°8, 9, 10). Il convient de désigner une personne en charge de ce contrôle.

Le contrôle est opéré matin (dès la prise de service du premier agent et avant toute ouverture des portes des matériels) et soir (juste avant que le dernier agent en service ne quitte l’exploitation), matériel par matériel. Il est consigné.

Le contrôle des températures permet de s’assurer que les précautions sont prises pour éviter la multiplication des micro-organismes présents dans les produits (entrants ou fabriqués).

La surveillance de ces valeurs pourra permettre l’instauration de CCP. Pour faciliter la surveillance, les mesures cibles sont indiquées sur le matériel surveillé, les écarts sont gérés selon les tolérances prévues par le plan HACCP (élimination, conservation...)

Chaque écart doit donner lieu à l’analyse de sa cause et à la mise en œuvre de mesures correctives qui seront inscrites dans le plan de maintenance des matériels, le cas échéant.

Les températures de distribution

Le contrôle est opéré avant le début du service et en cours de service. Il est réalisé par un agent en charge de la distribution, précisément désigné. Il est consigné par écrit.

Ø	Vérifier que les appareils (bain marie, étuve, armoire de maintien en température, vitrine réfrigérée, frigo de self...) sont à température adéquate avant le chargement des produits.

Ø	Mesurer la température des plats froids à cœur à l’aide d’une sonde ou en surface avec un thermomètre à infrarouge et noter sur la feuille « relevé des températures de service » (Voir support reproductible n°11).

Ø	Mesurer la température des plats chauds à cœur à l’aide d’une sonde et noter sur la feuille « relevé des températures de service » (Voir support reproductible n°11).

La sonde du thermomètre est désinfectée avec des lingettes bactéricides avant et après toute prise de température à cœur.

Les documents de suivi

Froid positif, une fiche pour un mois et une fiche par chambre ou armoire, avec une distinction pour les fruits et légumes conservés à des températures supérieures à l’ensemble des autres produits. Exemple :

RELEVÉ DE TEMPÉRATURES DU MOIS DE Janvier 2011

| Température de conservation : + 3°C à + 8°C Tolérance jusqu’à + 10°C Chambre froide Fruits et Légumes T°C/ jour; 1; 2; ...; 30; 31. M; S; M; S; M; S; M; S. Non conforme; 12° C. 11° C. À surveiller; 10° C. 9°C. Conforme; 8°C; x. ...; x; x; x. 3°C. VISA. Voir support reproductible n° 8. | Exemple : RELEVÉ DE TEMPÉRATURES DU MOIS DE Janvier 2011 Température de conservation : 0 °C à + 3°C Tolérance jusqu’à + 4°C Chambre froide : N°1 B-O-F T°C/ jour; 1; 2; 3; ...; 30; 31. M; S; M; S; M; S; M; S; M; S. Non conforme; 7°C. 6°C. 5°C. À sur.; 4°C; x. Conforme; 3°C; x; x; x. ...; x; x. 0°C. VISA. Voir support reproductible n°9. Attention, pour la viande hachée, conservation entre 0 et + 2°C, avec une tolérance jusqu’à + 3°C. |
| --- | --- |

| LES ÉPIS D'EPONE Modèle portrait vierge.docx | Page 1 sur 1 |
| --- | --- |
| PMS document de l’ancien Conseil General du Cantal qui a disparu du net Lien actualisé : http://www.cantal.fr/ |  |

| VOTRE LOGO ICI | TEMPÉRATURE DES CHAMBRES FROIDES | MAITRISE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MS.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | CONTROLER | Date : |
|  |  | Couleur document : VERT-RVB 117-221-117 |
| MANUEL D’HYGIÊNE .BE manuel-be-haccp-version-1 |  |  |

QQOQCP

La température adéquate des chambres froides et congélateurs est primordiale pour assurer une bonne conservation des produits.

Dès qu'il y a une panne, il y a danger.

Si la panne est brutale (il ne fonctionne plus) on s'en aperçoit rapidement et on peut prendre les mesures nécessaires pour mettre les denrées dans une autre enceinte.

Il se peut cependant qu une enceinte froide se dérègle lentement sans que l'on s'en aperçoive car la remontée en température est lente (il faudra plusieurs heures pour le remarquer).

On doit cependant réagir rapidement.

Placez, dans la chambre froide, un petit thermomètre de contrôle. (si votre installation comporte un thermomètre extérieur, celui-ci sera ainsi contrôlé lui-même car il arrive qu'ils se bloquent).

Chaque jour, à l'arrivée dans la cuisine, prenez la température indiquée et notez la dans un petit carnet ou sur le formulaire de contrôle des températures, ce qui vous indiquera rapidement toute dérive de température.

A votre arrivée, en effet, la chambre froide a été fermé toute la nuit et la température DOIT être inférieure à 4°C sauf fruits et légumes frais + 6 à 8°.

Si ce n'est pas (plus) le cas, prévenez le service technique.

Si votre unité est pourvue d'un enregistrement de température, faites la lecture des données de l’enregistreur et si il apparaît que la température indiquée sur le papier enregistreur a dépassé la température de 4°C pendant la nuit, prévenez le service technique.

Renseignements complémentaires :

Les températures des enceintes froides remontent très vite quand les portes sont ouvertes et c'est même très spectaculaire dans les petits frigos de type ménager (augmentation de 10 degrés en 1 minute).

Tenez compte de cette difficulté, évitez de laisser les portes ouvertes et, surtout si vos enceintes sont petites, organisez vous pour les ouvrir le moins souvent et le moins longtemps possible.

QUI	Tous les travailleurs.

OU	                   Dans la zone des chambres froides et congélateurs.

| BP.BE 6.3.1 Température ch.froides | Page 1 sur 1 |
| --- | --- |
| Adaptation : Joel Leboucher Validé par:……………… Champ d'application ou circuit:…. |  |

| VOTRE LOGO ICI | FICHE ANNUELLE DE VERIFICATION TEMPERATURES DE CHAMBRES FROIDES | AUTO-CONTROLES |
| --- | --- | --- |
|  |  | CTRL.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | ANNÉE : | Date : |
|  |  | Couleur document : JAUNE-RVB 255.255.0 |

| 1° Trimestre | Température AFFICHÉE | Température MESURÉE | DIFF. < 2°C BON | DIF. - 2°C MAUVAIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.F. FRUITS ET LEG (+6°C) |  |  |  |  |
| C.F.BOF (+3°C) |  |  |  |  |
| C.F. PROD.FINIS (+3°C) |  |  |  |  |
| C.F. NÉGATIVE (-18°C) |  |  |  |  |

| 2° Trimestre | Température AFFICHÉE | Température MESURÉE | DIFF. < 2°C BON | DIF. - 2°C MAUVAIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.F. FRUITS ET LEG (+6°C) |  |  |  |  |
| C.F.BOF (+3°C) |  |  |  |  |
| C.F. PROD.FINIS (+3°C) |  |  |  |  |
| C.F. NÉGATIVE (-18°C) |  |  |  |  |

| 3° Trimestre | Température AFFICHÉE | Température MESURÉE | DIFF. < 2°C BON | DIF. - 2°C MAUVAIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.F. FRUITS ET LEG (+6°C) |  |  |  |  |
| C.F.BOF (+3°C) |  |  |  |  |
| C.F. PROD.FINIS (+3°C) |  |  |  |  |
| C.F. NÉGATIVE (-18°C) |  |  |  |  |

| MS.MODELE LEBOUCHER.docx | Page 1 sur 1 |
| --- | --- |
| Ressource documentaire : Académie de Bordeaux Lien : http://www.ac-bordeaux.fr/pid30667/espace-personnels.html |  |

| VOTRE NOM ICI |  |  | Contrôle des températures |  |  |  |  |  | AUTO-CONTROLES |  |  |  | CTRL.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relevé de températures - La température doit être comprise entre 0° et + 3° C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARMOIRE N° |  |  | Températures ARMOIRE FROIDE POSITIVE |  |  |  |  |  |  |  | SEMAINE N° |  |  |  |  |
|  | Lundi |  | Mardi |  | Mercredi |  | Jeudi |  | Vendredi |  | Samedi |  | Dimanche |  |  |
|  | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h |
| 9°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom du responsable Signature Année : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VOTRE NOM ICI |  |  | Contrôle des températures |  |  |  |  |  | AUTO-CONTROLES |  |  |  | CTRL.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relevé de températures - La température doit être comprise entre moins 18° et - 20° C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARMOIRE N° |  |  | Températures ARMOIRE FROIDE NÉGATIVE |  |  |  |  |  |  |  | SEMAINE N° |  |  |  |  |
|  | Lundi |  | Mardi |  | Mercredi |  | Jeudi |  | Vendredi |  | Samedi |  | Dimanche |  |  |
|  | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h |
| -11°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -12°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -13°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -14°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -15°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -16°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -17°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -18°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -19°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -20°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom du responsable Signature Année : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VOTRE NOM ICI |  |  | Contrôle des températures |  |  |  |  |  | AUTO-CONTROLES |  |  |  | CTRL.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relevé de températures - La température doit être comprise entre 0° et + 4° C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARMOIRE N° |  |  | Températures ARMOIRE FROIDE PRODUITS LAITIERS |  |  |  |  |  |  |  | SEMAINE N° |  |  |  |  |
|  | Lundi |  | Mardi |  | Mercredi |  | Jeudi |  | Vendredi |  | Samedi |  | Dimanche |  |  |
|  | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h |
| 9°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom du responsable Signature Année : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VOTRE NOM ICI |  |  | Contrôle des températures |  |  |  |  |  | AUTO-CONTROLES |  |  |  | CTRL.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relevé de températures - La température doit être comprise entre + 6° et + 8° C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARMOIRE N° |  |  | Températures ARMOIRE FROIDE FRUITS & LEGUMES |  |  |  |  |  |  |  | SEMAINE N° |  |  |  |  |
|  | Lundi |  | Mardi |  | Mercredi |  | Jeudi |  | Vendredi |  | Samedi |  | Dimanche |  |  |
|  | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h | 6 h | 13 h |
| 9°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom du responsable Signature Année : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AN-Controle-°C-armoires.froides.Epis.docx | Page 1 sur 1 |
| --- | --- |
| Ressource documentaire : Fabrice Alric Restaurant Municipal D’Issoire Lien : http://www.issoire.fr/Education-et-enfance/Restauration-scolaire |  |

| VOTRE LOGO ICI | MAITRISE SANITAIRE DENREES | MAITRISE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MS.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | RELEVE DE TEMPERATURE CHAMBRES FROIDES | Date : |
|  |  | Couleur document : VERT-RVB 117-221-117 |

| Dénomination | Dates | T° matin | visa | T° soir | visa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desserts |  |  |  |  |  |
| Entrées |  |  |  |  |  |
| Frigo jour |  |  |  |  |  |

| Dénomination | Dates | T° matin | visa | T° soir | visa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desserts |  |  |  |  |  |
| Entrées |  |  |  |  |  |
| Frigo jour |  |  |  |  |  |

| Dénomination | Dates | T° matin | visa | T° soir | visa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desserts |  |  |  |  |  |
| Entrées |  |  |  |  |  |
| Frigo jour |  |  |  |  |  |

| Dénomination | Dates | T° matin | visa | T° soir | visa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desserts |  |  |  |  |  |
| Entrées |  |  |  |  |  |
| Frigo jour |  |  |  |  |  |

| Dénomination | Dates | T° matin | visa | T° soir | visa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desserts |  |  |  |  |  |
| Entrées |  |  |  |  |  |
| Frigo jour |  |  |  |  |  |

| Dénomination | Dates | T° matin | visa | T° soir | visa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desserts |  |  |  |  |  |
| Entrées |  |  |  |  |  |
| Frigo jour |  |  |  |  |  |

| Dénomination | Dates | T° matin | visa | T° soir | visa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desserts |  |  |  |  |  |
| Entrées |  |  |  |  |  |
| Frigo jour |  |  |  |  |  |

Signature responsable :

| LES ÉPIS D'EPONE Modèle portrait vierge.docx | Page 1 sur 1 |
| --- | --- |
| Cuisine Centrale de Rochefort sur Mer Mise en forme : Mathieu Doignon |  |

| VOTRE LOGO ICI | FICHE AUTOCONTROLE DES PREPARATIONS FROIDES | AUTO-CONTROLES |
| --- | --- | --- |
|  |  | CTRL.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | Enregistrement des températures de la production à la distribution | Date : |
|  |  | Couleur document : JAUNE-RVB 255.255.0 |

| FICHE AUTOCONTROLE DES PREPARATIONS FROIDES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enregistrement des températures de la production à la distribution |  |  |  |  |  |  |
| _ Les crudités sont assaisonnées au plus près du service à une T°C de +10°C maximum puis stockées à +3°C avant le service. Elles peuvent être maintenues à +10°C maximum moins de 2 heures durant le service. _ Les préparations d'origine animale sont conservées à +3°C avant et pendant le service. _ Les préparations assaisonnées sont éliminées en fin de service |  |  |  |  |  |  |
| Dates | Dénomination des préparations | Températures à la fabrication* | Durées et Températures à la distribution | Mesure corrective ? Oui Non | Eliminés en fin de service Oui Non | Qui ? |
| 19/02/… | Carottes râpées non assaisonnées | +8°C | 1h30 +15°C | O | / | Pc |
| *La fabrication correspond à la prise de T°C durant le dressage. Mesure corrective : jeter le produit, prévenir le resp. |  |  |  |  |  |  |

| MS.Portrait Simon - Copie (2).docx | Page 1 sur 1 |
| --- | --- |
| Ressource documentaire : https://hotellerie-restauration.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/pms-classeur.pdf |  |

| VOTRE LOGO ICI | FICHE AUTOCONTROLE DES PREPARATIONS CHAUDES | AUTO-CONTROLES |
| --- | --- | --- |
|  |  | CTRL.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | Enregistrement des températures de la production à la distribution | Date : |
|  |  | Couleur document : JAUNE-RVB 255.255.0 |

| FICHE AUTOCONTROLE DES PREPARATIONS CHAUDES. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enregistrement des températures de la production à la distribution |  |  |  |  |  |  |
| Températures des préparations servies chaudes : +63°C (tolérance pour les viandes rouges). |  |  |  |  |  |  |
| Dates | Dénomination des préparations | Températures à la fabrication* | Durées et Températures à la distribution | Mesure corrective ? Oui Non | Eliminés en fin de service Oui Non | Qui ? |
| 19/02/… | Steak haché rôti | 11h00 +65°C | 12h00 +65°C | Non | Oui | Pc |
| *La fabrication correspond à la prise de T°C durant le dressage. Mesure corrective : jeter le produit, prévenir le resp. |  |  |  |  |  |  |

| MS.Portrait Simon - Copie (2).docx | Page 1 sur 1 |
| --- | --- |
| Ressource documentaire : https://hotellerie-restauration.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/pms-classeur.pdf |  |

| VOTRE LOGO ICI | MAITRISE SANITAIRE DENREES | MAITRISE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MS.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | REMISE EN TEMPERATURE | Date : |
|  |  | Couleur document : VERT-RVB 117-221-117 |

Remise en température
Exemple :

| Date | Nature du produit | Heure d’entrée | 9° d’entrée | Heure de sortie | 9° de sortie | Visa Opérateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/11/11 | Quiche | 18 h 00 | + 2°C | 18 h 45 | + 78°C | M. M. |

Objectif à atteindre : réchauffer la denrée alimentaire au-delà de + 63°C en moins d’une heure. Les denrées alimentaires doivent être consommées le jour de leur première remise en température.

Température et temps de génération.

Exemple du couple temps/ température

Pour illustrer l'importance de la température sur le temps de génération, je vais prendre comme référence Listeria monocytogenes.

Selon les souches, son développement s'arrête à - 1,5 °C, au-dessus, il reprend lentement. A 0 °C, le temps de génération est de 6 jours. A 1,7 °C, de 3 jours.

A 5 °C, d'un jour. A 7,2 °C, de 12 heures. A 10 °C, de 6 heures.

On admet qu'un aliment qui contient 100 Listeria par grammes, est acceptable au moment de sa consommation, et qu'à partir de 10 000 par gramme il devient dangereux.

Combien de générations faut-il pour passer de 100 à 10 000 par gramme ?

On a, successivement, 100, 200, 400, 800, 1 600, 3 200, 6 400 et 12 800 qui signe le passage au-dessus des 10 000.

Soit 7 générations. Ainsi un aliment qui contient 100 Listeria par gramme et qui est conservé à 0 °C, devient dangereux au bout de 6 jours multipliés par 7, soit 42 jours. A 1,7 °C,

C’est au bout de 21 jours. A 5 °C,

C’est au bout de 7 jours, et à 10 °C,

C’est au bout de 42 heures, soit à peine deux jours.

Donc, petits écarts de température, grosses conséquences sur la santé de vos convives.

| LES ÉPIS D'EPONE Modèle portrait vierge.docx | Page 1 sur 1 |
| --- | --- |
| Ressource documentaire : Cuisine Centrale de Rochefort sur Mer Mise en page : Joël Leboucher |  |

| VOTRE LOGO ICI | Maitrise sanitaire denrées | MAITRISE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MS.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | TEMPÉRATURES | Date : |
|  |  | Couleur document : VERT-RVB 117-221-117 |

| LES ÉPIS D'EPONE Modèle portrait vierge.docx | Page 1 sur 1 |
| --- | --- |
| Ressource documentaire : Afca : Autocontrôles Boulangerie Lien : http://www.afsca.be/autocontrole-fr/guides/distribution/g026/ |  |

| VOTRE LOGO ICI |  |  |  |  | CONTROLE ET ENREGISTREMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AUTO-CONTROLES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CTRL.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |  |  |  |
|  |  |  |  |  | FICHE AUTOCONTROLE TEMPERATURES CHAMBRES FROIDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date : |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Couleur document : JAUNE-RVB 255.255.0 |  |  |  |
| FICHE AUTOCONTROLE DES CHAMBRES FROIDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mois : |  |  |  |  |  |
|  | Vitrine 1 |  | Ch. F2 |  |  | Ch. F3 |  | Ch. F4 |  | Ch. F5 |  | Ch. F6 |  | Conservateur |  |  |  | Action corrective ? |  |
| T°C cible | +3°C |  | +3°C |  |  | +3°C |  | +3°C |  | +3°C |  | +3°C |  | -18 |  |  |  |  |  |
|  | Matin | Soir | Matin | Soir |  | Matin | Soir | Matin | Soir | Matin | Soir | Matin | Soir | Matin | Soir |  |  |  |  |
| Exemple | 2 | 3 | 2 | 8 |  | 1.5 | 2 | 5 | 7 |  |  |  |  | -19 | -12 |  |  | Oui Ch. F2 et conservateur |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observations : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CTRL Modèle paysage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page 1 sur 1 |  |  |
| Ressource documentaire : https://hotellerie-restauration.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/pms-classeur.pdf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VOTRE LOGO ICI | LIVRET DE TRACABILITÉ (paysage) | MAITRISE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MS.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | CONTROLE ET ENREGISTREMENT DES CCP ET DES PRPO | Date : |
|  |  | Couleur document : VERT-RVB 117-221-117 |

| PRPO | FICHE AUTOCONTROLE A LA RECEPTION : |  |  |  |  |  |  |  |  | Semaine N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôler la T°C du produit le plus sensible pour une même livraison. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date | Qui | Nom du fournisseur | Produit contrôlé | N° BL | CONTROLES |  |  |  |  | Si non conformité |  |  |
|  |  |  |  |  | Aspect du produit conforme Oui - non | T°C du produit | Conditionnement Conforme Oui - non | Etiquette Conforme Oui - non | N° de lot | Action corrective | N° du BNC | Signature ou initiales |
| 01/01/ | DR | Fraichviande | Steak haché sous vide | ED01253... | Oui | +2°C | Oui | Oui | 0154893N | Non |  |  |

| VOTRE LOGO ICI | LIVRET DE TRACABILITÉ (paysage) | MAITRISE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MS.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | CONTROLE ET ENREGISTREMENT DES CCP ET DES PRPO | Date : |
|  |  | Couleur document : VERT-RVB 117-221-117 |

| FICHE AUTOCONTROLE DES CHAMBRES FROIDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mois : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vitrine 1 |  | Ch. F2 |  | Ch. F3 |  | Ch. F4 |  | Ch. F5 |  | Ch. F6 |  | Conservateur |  | Action corrective ? |
| T°C cible | +3°C |  | +3°C |  | +3°C |  | +3°C |  | +3°C |  | +3°C |  | -18 |  |  |
|  | Matin | Soir | Matin | Soir | Matin | Soir | Matin | Soir | Matin | Soir | Matin | Soir | Matin | Soir |  |
| Exemple | 2 | 3 | 2 | 8 | 1.5 | 2 | 5 | 7 |  |  |  |  | -19 | -12 | Oui Ch. F2 et conservateur |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observations : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VOTRE LOGO ICI | LIVRET DE TRACABILITÉ (paysage) | MAITRISE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MS.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | CONTROLE ET ENREGISTREMENT DES CCP ET DES PRPO | Date : |
|  |  | Couleur document : VERT-RVB 117-221-117 |

| CCP | FICHE D'AUTOCONTROLE : REFROIDISSEMENT ET/OU REMISE A TEMPERATURE DES PCEA |  |  |  |  |  |  |  |  | N° de semaine : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les PCEA sont refroidies de +63°C à +10°C à cœur en moins de 2 heures puis conservées à +3°C durant J+3 maximum. _ Sur le conditionnement sont indiqués le nom et la DLC (J+3) du produit. _ Ces préparations sont réchauffées de +10°C à +63°C en moins d'1 heure et maintenues à +63°C minimum durant tout le service. Les surplus et excédents sont éliminés. Les non conformités font l'objet de mesures correctives. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REFROIDISSEMENT RAPIDE |  |  |  |  |  | REMISE A T°C |  |  |  |  |  |  |
| Date | Désignation du produit | Qui ? | Heure d'entrée et T°C | Heure de sortie à +10°C | Durée | Date | Qui ? | Heure à la remise en chauffe / T°C | Durée pour atteindre +63°C |  | T°C à la distribution | Mesure corrective ? |
| 01/01/ | CURRY DE DINDE | D L | 0h00 +70°C | 11h00 | 01h00 | 23/02 | R L | 11h45 / +3°C | 40 mn |  | +75°C | NON |

| VOTRE LOGO ICI | LIVRET DE TRACABILITÉ (paysage) | MAITRISE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MS.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | CONTROLE ET ENREGISTREMENT DES CCP ET DES PRPO | Date : |
|  |  | Couleur document : VERT-RVB 117-221-117 |

| PLANNING DE NETTOYAGE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable des contrôles………………………….. |  |  |  | Semaine du ………… au …………/ ………. |  |  |  |
| Dates | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Exemple : zone… | DR | DR | FT | FT | FT | GD |  |
| Contrôle | Visuel | visuel |  | Visuel | Visuel | Visuel |  |
| Zone réception Couloirs |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle |  |  |  |  |  |  |  |
| Réserve légumes |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle |  |  |  |  |  |  |  |
| Chambres froides |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle |  |  |  |  |  |  |  |
| Légumerie |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle |  |  |  |  |  |  |  |
| Local préparation froide |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle |  |  |  |  |  |  |  |
| Zone de cuisson |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle |  |  |  |  |  |  |  |
| Zone batterie |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle |  |  |  |  |  |  |  |
| L'opérateur inscrit ses initiales dans la case correspondante. Le contrôleur indique la nature du contrôle et la surface contrôlée. Ces contrôles seront majoritairement visuels. Des prélèvements de surface avec lame gélosée ou écouvillonnage ou réalisés par le laboratoire d'analyses seront effectués inopinément. * LG : Lame gélosée, EC : écouvillon, AL : analyse du laboratoire. |  |  |  |  |  |  |  |

| VOTRE LOGO ICI | LIVRET DE TRACABILITÉ (paysage) | MAITRISE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MS.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | CONTROLE ET ENREGISTREMENT DES CCP ET DES PRPO | Date : |
|  |  | Couleur document : VERT-RVB 117-221-117 |

| FICHE DE NON CONFORMITE DES PRODUITS ALIMENTAIRES |  |  |  | LES ÉPIS D’ÉPONE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légende opérateurs : C : Chef S : Second P : Plongeur A : Aide de cuisine |  |  |  |  |  |  |
| Date | Opérateur | Produit / marque / fournisseur | Quantités | Raison(s) de la non-conformité | Actions correctives | Visa du responsable |
| 01/01/… | DG | Jambon blanc / LAROS…./SOPEL… | 3 kg | Dépassement de la DLC | Éliminé | ROBERT |

| LES ÉPIS D'EPONE Modèle paysage vierge.docx | Page 1 sur 1 |
| --- | --- |
| Ressource documentaire : Académie de Bordeaux Lien : http://www.ac-bordeaux.fr/pid30667/espace-personnels.html |  |

| VOTRE LOGO ICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FICHE DE CONTROLE DES TEMPÊRATURES de + 01 à + 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AUTO-CONTROLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CTRL.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CHAMBRES FROIDE N° ………Contrôles : 6H00…13H30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Couleur document : JAUNE-RVB 255.255.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| °C |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  |
|  | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M | S |  | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  | S | M |  |  | S |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ressource documentaire : Académie de Bordeaux Lien : http://www.ac-bordeaux.fr/pid30667/espace-personnels.html

| VOTRE LOGO ICI | MAITRISE SANITAIRE DENREES | AUTO-CONTROLES |
| --- | --- | --- |
|  |  | CTRL.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | CONTROLE DES TEMPERATURES - CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE | Date : |
|  |  | Couleur document : JAUNE-RVB 255.255.0 |

| DATE | NOM DU PLAT | HEURE DE DEPART | HEURE DE FIN | DUREE |  | T° A COEUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AN.Cellule.controle.temperaturesdocx.docx |  |  |  |  | Page 1 sur 1 |  |
| PMS document de l’ancien Conseil General du Cantal qui a disparu du net Lien actualisé : http://www.cantal.fr/ |  |  |  |  |  |  |

| VOTRE LOGO ICI | Maitrise d’Hygiène | AUTO-CONTROLES |
| --- | --- | --- |
|  |  | CTRL.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | CONTROLE DES TEMPÉRATURES DES PLATS SERVIS | Date : |
|  |  | Couleur document : JAUNE-RVB 255.255.0 |

Zone de distribution :                                                                                                                                              Mois                                      / Année

| Date | Heure | Nom du produit contrôlé Repas du Midi | T° relevée à Cœur | Observations | Visa | Heure | Nom du produit contrôlé Repas du Soir | T° relevée à Cœur | Observations | Visa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/02 |  | Plat froid : |  |  |  |  | Plat froid : |  |  |  |
|  |  | Plat chaud : |  |  |  |  | Plat chaud : |  |  |  |
| => Valeurs cibles : |  |  | Plat froid : TC < ou = à + 3'C OU + 4C < ou = TC < ou = + 10C si conservation de 2 heures maxi |  |  |  |  | Plat chaud : > ou = à + 63'C |  |  |

Les observations détaillées peuvent être inscrites au dos de ce document version papier

Ressource documentaire : Fabrice Alric Restaurant Municipal D’Issoire Lien : http://www.issoire.fr/Education-et-enfance/Restauration-scolaire

| VOTRE LOGO ICI | MAITRISE D’HYGIENE | MAITRISE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MS.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | CONTROLE DES TEMPÉRATURES DES PLATS SERVIS | Date : |
|  |  | Couleur document : VERT-RVB 204.255.204 |

Mois de :

Office :

| Réceptions des plats cuisinés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Heures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Températures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Température de service des plats cuisinés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Préparations froides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Heures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Températures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plats chauds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Heures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | T°Viandes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | T°Légumes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réceptions des plats cuisinés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |
|  |  |  | Heures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Températures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Température de service des plats cuisinés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Préparations froides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Heures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Températures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Plats chauds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Heures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T°Légumes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T°Viandes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FP Enregistrement des plats | Page 1 sur 1 |
| --- | --- |
| Mise en page : Joël LEBOUCHER 13 / 05 / 2004 Validé par:……………… Champ d'application ou circuit:…. |  |

| VOTRE LOGO ICI | FICHE D'AUTOCONTROLE | AUTO-CONTROLES |
| --- | --- | --- |
|  |  | CTRL.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | REFROIDISSEMENT ET/OU REMISE A TEMPERATURE DES PCEA | Date : |
|  |  | Couleur document : JAUNE-RVB 255.255.0 |

| CCP | FICHE D'AUTOCONTROLE : REFROIDISSEMENT ET/OU REMISE A TEMPERATURE DES PCEA |  |  |  |  |  |  |  |  | N° de semaine : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les PCEA sont refroidies de +63°C à +10°C à cœur en moins de 2 heures puis conservées à +3°C durant J+3 maximum. _ Sur le conditionnement sont indiqués le nom et la DLC (J+3) du produit. _ Ces préparations sont réchauffées de +10°C à +63°C en moins d'1 heure et maintenues à +63°C minimum durant tout le service. Les surplus et excédents sont éliminés. Les non conformités font l'objet de mesures correctives. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REFROIDISSEMENT RAPIDE |  |  |  |  |  | REMISE A T°C |  |  |  |  |  |  |
| Date | Désignation du produit | Qui ? | Heure d'entrée et T°C | Heure de sortie à +10°C | Durée | Date | Qui ? | Heure à la remise en chauffe / T°C | Durée pour atteindre +63°C |  | T°C à la distribution | Mesure corrective ? |
| 01/01/ | CURRY DE DINDE | D L | 0h00 +70°C | 11h00 | 01h00 | 23/02 | R L | 11h45 / +3°C | 40 mn |  | +75°C | NON |

| LES ÉPIS D'EPONE Modèle paysage vierge.docx | Page 1 sur 1 |
| --- | --- |
| Ressource documentaire : https://hotellerie-restauration.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/pms-classeur.pdf |  |